|  | г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93а, 5 этаж, помещ.1/Ц Бесплатный звонок по России: 8(800) 500-31-02 www.trade-house.ru info@trade-house.ru |
| --- | --- |

Опросный лист на сооружения очистки промышленных сточных вод (ПСВ)

если данные неизвестны, оставьте поле пустым

1. Наименование и местонахождение объекта:

2. Основание для применения сооружений очистки ПСВ:

Размещение в не канализованной местности

Несоответствие характеристик сточных вод условиям приема

В коммунальную сеть канализации

Предписание надзорных органов

Экономические соображения

Другое

3. Наименование производства и основные параметры:

Мощность

Производительность

с указанием состояния объекта:

Проектирование / строительство /эксплуатация

4. Источник информации по характеристикам ПСВ:

Справочные данные

Данные объекта аналога

Задание технолога

Фактические данные и возможности контакта с источником информации

5. Режимы водоотведения:

Напорное / самотечное

Отметка лотка подводящего коллектора при самотечном подведении

6. Условия подведения сточных вод на очистку:

напорное / самотечное

отметка лотка подводящего коллектора при самотечном подведении

7. Условия отведения очищенных сточных вод:

На рельеф

В водоем

В систему подземной фильтрации

Другое (в т.ч. необходимость напорного отведения)

8. Размещение точки сброса:

Расстояние

Высотная отметка

9. Характеристика сточных вод (с указанием пределов возможных колебаний):

Температура

рН

Цветность

Запах

Пенообразование

10. Состав и концентрация загрязнений сточных вод с указанием:

Пределов возможных колебаний

Состав залповых сбросов

11. Требования к очищенным ПСВ с указанием их источника:

ПДК для водоема-приемника сточных вод

Условия приема в сеть канализации

Другое

12. Санитарно-защитная зона (СЗЗ):

расстояние сооружений до границы участка, принадлежащего предприятию, до жилой застройки объектов общественного назначения, до предприятий пищевой промышленности

13. Особые условия площадки:

сейсмичность

просадочные группы

затопляемость

условия водоотведения (ограничения сброса по времени, допустимый объем максимального сброса в единицу времени)

другое

14. Особые требования к сооружениям очистки:

16. Контактные данные:

Адрес:

Телефон, e-mail:

Контактное лицо (ФИО, должность):

Подпись

Дата заполнения